Znak sprawy: ADM.262.3.2025.TŁ


      

 Załącznik Nr 1 do SWZ
Szczegółowy zakres usług ochrony fizycznej i ochrony mienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
1. Ochrony fizycznej obiektu i mienia Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 1500 do godziny 700, w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę, Plac Wolności 2 – OBIEKT A.

W obiekcie A znajduje się posterunek ochrony, rejestratory oraz system monitoringu wizyjnego i włamaniowego. W związku z planowanym remontem OBIEKTU A Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia posterunku ochrony do OBIEKTU C, o czym powiadomi Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Po przeniesieniu posterunku ochrony do OBIEKTU C wszystkie zapisy dot. posterunku ochrony stosuje się odpowiednio do OBIEKTU C.
2. W dni robocze od godziny 1500 do godziny 700,  w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w lokalu użytkowanym przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy ul. Mickiewicza 1 - OBIEKT B.
3. W dni robocze od godziny 1500 do godziny 700, w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz każdorazowo w dni robocze otwieranie oraz zamykanie obiektu (procedura opisana w dalszej części) użytkowanym przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy ul. Kościuszki 13 - OBIEKT C
4. Wykonawca zapewni zastępstwo pracownika ochrony fizycznej przez część miesiąca lub przez cały miesiąc (nie więcej niż 36 dni roboczych) w przypadku nieobecności pracownika Zamawiającego zatrudnionego na stanowisku portiera w Obiekcie A przy placu Wolności 2 w Kielcach w dni robocze w godzinach 700, - 1500. Zgłoszenie zostanie dostarczone do Wykonawcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem na adres mailowy Wykonawcy określony w umowie.
5. W przypadku wydarzeń losowych pracownika Zamawiającego pełniącego zadania nadzoru w OBIEKCIE A w dni powszednie od 700 do 1500 (np. choroba) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji zgodnie z poniższym:
5.1.  skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu godzin pracy - do 240 godzin dodatkowej ochrony. Zamawiający będzie zlecał dodatkową ochronę zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, np. choroby pracownika Zamawiającego,
5.2.  Zamawiający przez „usługę dodatkowej ochrony” rozumie czynności zlecone Wykonawcy w związku z zakresem zadania koniecznych do wykonania w OBIEKCIE A,
5.3.  Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy do czasu jej zakończenia,
5.4.  Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,
5.5.  Zlecenie dodatkowej ochrony w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, liczba godzin pracy ochrony w ramach prawa opcji może być wykorzystana w całości, w części albo wcale,
5.6.  W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykorzystaną część dodatkowej ochrony,
5.7.  Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy,
5.8.  Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem dodatkowej ochrony, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

6. Na potrzeby sporządzenia kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający informuje, iż maksymalna ilość roboczogodzin świadczenia usługi dodatkowej ochrony realizowanej jako opcja na żądanie Zamawiającego w okresie 12 miesięcy wynosi 240 rbg.
7. Monitorowanie obiektów polegające na całodobowym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach wchodzących w skład systemu alarmowego zamontowanego w ochranianych obiektach oraz systemu sygnalizacji pożaru połączonej z Miejskim Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej oraz podejmowanie interwencji w razie konieczności powinno obejmować:
· alarm naruszenia stref chronionych (alarm włamania),
· alarm sabotażowy,
· alarm napadu,
· alarm pożarowy, 
· rejestr załączeń i włączeń systemu alarmowego,
· kontrolę dostępu (lista osób posiadających kod dostępu dostarczona przez Muzeum),
· kontrolę sprawności technicznej instalacji alarmowej,
· codzienne sprawdzenie/oględziny zainstalowanego systemu ppoż. oraz innego sprzętu pożarowego pod kątem widocznych przecieków bądź nieszczelności,
· prowadzenie pełnej dokumentacji funkcjonowania sygnalizacji antywłamaniowej,
· zainstalowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie przed rozpoczęciem świadczenia usług nie później niż w dniu objęcia obiektów specjalistycznego urządzenia do przesyłania sygnałów do centrali monitoringu. Urządzenia te będą do końca obowiązywania umowy własnością Wykonawcy, które po zakończeniu umowy Wykonawca będzie mógł zdemontować.
8. Każdorazowe naruszenie jednej z chronionych stref lub zadziałanie systemu alarmowego w sposób nieuzgodniony z przedstawicielami Muzeum Zabawek i Zabawy winno być sprawdzone prze Grupę Szybkiego Reagowania (czas dojazdu do 15 minut – w dzień, do 10 minut – w nocy). Do zakresu działania grup Interwencyjnych należy natychmiastowa interwencja w przypadku otrzymania sygnału zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności:
· bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób, 
· kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku,
· prób dewastacji mienia,
· prób zawładnięcia mienia przez osoby niepowołane, 
· prób unieruchomienia lub zdezorganizowania funkcjonowania chronionych obiektów, 
· pożaru, 
· innych zadań zleconych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny pracy poszczególnych osób zatrudnionych przy ochronie fizycznej bezpośredniej i ewentualne domaganie się zmiany osób, do których ma zastrzeżenia.  
10. Osoby wykonujące umowę muszą być sprawne fizycznie i psychicznie w stopniu wystarczającym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga, aby usługa była realizowana przez osoby bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym.
11. Ochraniane obiekty winne być objęte usługą monitorowania polegającą na: podłączeniu do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy (SMA) systemów alarmowych zamontowanych w obiektach Zamawiającego lub nadajników uruchamianych ręcznie przez pracownika ochrony na koszt Wykonawcy oraz montażu nadajnika, przyjmowaniu drogą radiową lub telefoniczną sygnałów emitowanych przez nadajnik/pracownika ochrony, reagowaniu na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy. W przypadku awarii linii telefonicznej należy wyposażyć pracowników w telefon komórkowy lub inny system służący do powiadamiania.
12. OBIEKT A to czteroskrzydłowy budynek z dziedzińcem wewnętrznym składający się z trzech skrzydeł parterowych i jednego piętrowego. Powierzchnia użytkowa 1784,99 m2, Budynek postawiono na działce o wymiarach 50x49,5 m (2477,0 m2), wzdłuż północnego skrzydła budynku zlokalizowana jest droga dojazdowa z kostki brukowej. Budynek wyposażony jest w system dozoru wizyjnego, system włamania i napadu, system ppoż., oraz system zewnętrznej telewizji przemysłowej (okablowanie poprowadzone w budynku jest własnością Muzeum - urządzenia końcowe powinien dostarczyć i podłączyć Wykonawca). W budynku stanowiącym przedmiot ochrony, przy głównym wejściu znajduje się dyżurka pracowników ochrony. 
13. OBIEKT B - lokal znajduje się na parterze kamienicy przy ul. Mickiewicza 1. Powierzchnia użytkowa lokalu to 237,00 m2, w tym: parter 175,38 m2, piwnice 61,62 m2. Lokal wyposażony jest w system dozoru wizyjnego, system włamania i napadu.
14. OBIEKT C to czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek z dwiema klatkami schodowymi. Powierzchnia użytkowa 1371 m2, budynek postawiono na dwóch częściowo ogrodzonych działkach o łącznej powierzchni 1042 m2. OBIEKT C wyposażony jest w system dozoru wizyjnego, system włamania i napadu, system ppoż., oraz system zewnętrznej telewizji przemysłowej. 
15. Usługa będzie świadczona w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (bez broni) zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.).
16. Wykonawca, jest zobowiązany w terminie 30 dni od podpisania umowy do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt „Planu ochrony obiektów Muzeum Zabawek i Zabawy”. Plan należy wykonać w oparciu o postanowienia wynikające z przepisów prawa oraz w oparciu o uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego koordynującym działania ochronne. Opracowany „Plan ochrony obiektów Muzeum Zabawek i Zabawy” będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przyjęciem go do stosowania przez pracowników realizujących usługę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag, które Wykonawca powinien uwzględnić w powyższym dokumencie.
Plan ochrony powinien zostać opracowany i zawierać elementy wymienione w par. 27 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniu lub utratą, w tym w szczególności tym wymienionym w par. 27 ust. 4 niniejszego aktu prawnego. 
17. Wykonawca zapewnia dojazd grupy interwencyjnej na następujących zasadach:
· członkowie grupy interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.), 
· grupa interwencyjna powinna być wyposażona w jednolite umundurowanie, identyfikatory, oznakowany samochód oraz środki przymusu bezpośredniego, to jest pałki obronne wielofunkcyjne, kajdanki, gaz pieprzowy, latarki elektryczne, środki opatrunkowe, a także posiadać łączność telefoniczną lub radiową,
· w przypadku zadziałania systemu alarmowego lub wezwania i stwierdzenia naruszenia Obiektu, grupa interwencyjna zabezpiecza Obiekt, wzywa przedstawiciela Zamawiającego i po jego przybyciu, wchodzi do wnętrza Obiektu – procedura ta winna zostać uszczegółowiona w Planie ochrony obiektów Muzeum,
· Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpłatnego sprawdzania działania grupy interwencyjnej 1 raz na poł roku. 
· w przypadku powstania przesłanek wyłączenia alarmu, Wykonawca sporządzi protokół z tej czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego – procedura ta winna zostać uszczegółowiona w „Planie ochrony obiektów Muzeum”,
· ochraniany przez Wykonawcę Obiekt winien być objęty usługą monitorowania polegającą na podłączeniu do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy (SMA) systemów alarmowych zamontowanych w obiekcie Zamawiającego lub nadajników uruchamianych ręcznie przez pracownika ochrony na koszt Wykonawcy oraz obejmuje montaż nadajnika, przyjmowanie drogą radiową lub telefoniczną sygnałów emitowanych przez nadajniki/pracownika ochrony, reagowanie na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy,
· w celu zapewnienia prawidłowego działania powiadomień Wykonawca wyposaży pracowników w telefon komórkowy, radiostację lub radiotelefon w celu powiadomienia stacji monitorowania w przypadku uszkodzenia linii telefonicznych.
18. Pozostałe prawa i obowiązki Stron przedstawiają się następująco:
· Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego oraz do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego zarządzeń i instrukcji wewnętrznych, a w szczególności do instrukcji pożarowych i ewakuacji,
· Wykonawca przy udziale Zamawiającego przeprowadzi na własny koszt szkolenie wyznaczonego pracownika Wykonawcy, polegające m. in. na zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa pożarowego Obiektu, wskazaniu rozmieszczenia urządzeń energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zawory główne, wyłączniki prądu, drzwi ewakuacyjne) oraz zapoznaniu z rozmieszczeniem elementów systemu antywłamaniowego, antynapadowego systemów CCTV oraz systemów ppoż. Potwierdzeniem przeprowadzenia przeszkolenia będzie podpisane „oświadczenie pracownika Wykonawcy o przeszkoleniu”, 
· dobór, ocena uprawnień, kwalifikacji oraz nadzór nad pracownikami ochrony pozostaje w gestii Wykonawcy, jako pracodawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości pracy grupy interwencyjnej.
19. Strony zobowiązują się wykorzystywać uwagi, sugestie i zalecenia, mające na celu poprawę warunków ochrony i zabezpieczenia Obiektu, a także niezwłocznie usuwać stwierdzone nieprawidłowości w stanie jego bezpieczeństwa.
20. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo i obowiązek powiadomienia Wykonawcy o wszystkich uwagach, spostrzeżeniach i zaleceniach, co do sposobu i formy świadczonych usług będących przedmiotem Umowy.
21. Przedmiot Umowy realizowany będzie w oparciu o:
a) przepisy ustawy o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenia wykonawcze,
b) zakres obowiązków pracownika ochrony, dostarczony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym,
c) instrukcje wewnętrzne dostarczone przez Zamawiającego.
22. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników ochrony oraz osoby trzecie, jak również za straty powstałe na skutek włamań i kradzieży w przypadku nie dołożenia przez pracowników ochrony należytej staranności przy wykonywaniu Umowy w pełnej wysokości bez względu na jej wielkość.
23. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Obiektu i członków grupy interwencyjnej w urządzenie rejestrujące dokonanie kontroli przez grupę interwencyjną.
24. Ze strony Zamawiającego do bezpośrednich kontaktów dotyczących ochrony wyznaczony będzie Kierownik Działu Administracji.
OBIEKT A
1.1. Przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz uniemożliwienie wstępu osób nieuprawnionych na teren obiektu.
1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona w systemie: posterunek jednoosobowy w dni robocze od godziny 1500 do godziny 700 , w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę. Wykonawca zapewni zastępstwo pracownika ochrony fizycznej przez część miesiąca lub przez cały miesiąc w przypadku nieobecności pracownika Zamawiającego zatrudnionego na stanowisku portiera w Obiekcie A przy placu Wolności 2 w Kielcach w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenie zostanie dostarczone do Wykonawcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem na adres mailowy Wykonawcy określony w umowie.

Zastępstwo nie jest wyceniane osobno, cena ofertowa zawiera całość zamówienia. Przewidywana ilość dni nieobecności pracownika Zamawiającego na stanowisku portiera w OBIEKCIE A przy Placu Wolności 2 wynosi nie więcej niż 36 dni w ciągu roku.

W przypadku dodatkowej (przekraczającej 36 dni) nieobecności pracownika Zamawiającego zatrudnionego na stanowisku portiera w OBIEKCIE A takie zastępstwo będzie  regulowane na podstawie osobnego zgłoszenia zgodnie ze stawkami określonymi w umowie.
W dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 czuwanie przy dozorze elektronicznym będzie wykonywane przez pracownika Zamawiającego, który w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany wezwać grupę interwencyjną.
Wykonawca w ramach czynności w terminach określonych w punkcie 1.2 zobowiązany jest do bezpośredniej, ochrony fizycznej mienia w budynku przy placu Wolności 2, prowadzonej przez zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników. 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
a) bezpośrednia ochrona fizyczna mienia składającego się z budynku Muzeum, jego pomieszczeń, rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach i terenu przyległego oraz przedmiotów znajdujących się na dziedzińcu Muzeum,
b) w koniecznych przypadkach wezwanie dwuosobowej grupy interwencyjnej, której czas dojazdu nie może przekraczać do 15 minut – w dzień, do 10 minut – w nocy od momentu zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego próbnego zaalarmowania grupy interwencyjnej nie częściej jak raz na pół roku,
c) zapobieganie wszelkim próbom zakłócenia porządku, w tym bezwzględnego zakazu palenia na terenie Muzeum (dziedziniec, podjazd oraz pomieszczenia w budynku),
d) nadzorowanie ruchu zwiedzających,
e) kontrolowanie osób wchodzących i wychodzących z Muzeum, udzielanie informacji,
f) nadzór nad systemem sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, oraz innymi systemami alarmowymi zainstalowanymi w obiekcie, 
g) wykonywanie odpowiednio częstych obchodów w budynku i na terenie przyległym z kontrolą właściwego zamknięcia pomieszczeń i zabezpieczeń, zamykaniem odpowiednich drzwi, bram i okien, sprawdzaniem plomb,
h) zapewnienie kontrolowanego wydawania i przyjmowania kluczy (prowadzenie stosownego rejestru) do poszczególnych pomieszczeń Muzeum upoważnionym pracownikom, prowadzenie rejestru, powiadamianie o zauważonych nieprawidłowościach,
i) w przypadku kradzieży, włamania, pożaru i innych zdarzeń losowych niezwłoczne powiadomienie właściwych służb interwencyjnych: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Zamawiającego i podjęcie działań zapobiegawczych do chwili ich przybycia, współdziałanie ze służbami i pracownikami,
j) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego w razie zauważonych awarii technicznych urządzeń,
k) likwidacja ewentualnych ognisk pożarów na terenie Muzeum przy pomocy sprzętu będącego na wyposażeniu Muzeum,
l) otwieranie oraz zamykanie bram wjazdowych prowadzących na teren obiektu oraz otwieranie drzwi budynku zgodnie z ustaleniami,
ł) stosowanie się do obowiązujących przepisów dla instytucji kultury i wewnętrznych przepisów Zamawiającego,
m) prowadzenie dokumentacji ochronnej (Książka służby) z wpisami dotyczącymi danych personalnych pracowników wykonujących usługę, przebiegiem służby - w tym godziny obchodów - i wszystkich ważnych zdarzeń na terenie Muzeum oraz prowadzenie dodatkowej, wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji wg odrębnie uzgodnionych wzorów, w tym rejestracji stanów liczników gazu, energii elektrycznej i wody, 
n) wykonywanie poleceń ustnych i pisemnych osób upoważnionych ze strony Zamawiającego,
o) dbałość o właściwe wykorzystanie obiektu Zamawiającego i funkcjonujących w nim mediów poprzez dopilnowanie zamykania okien i drzwi w sezonie grzewczym, w szczególności sprawdzanie, czy nie pozostawiono otwartych okien po godzinach funkcjonowania Muzeum oraz wyłączenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach wraz ze sprawdzeniem dokręcenia zaworów umywalkowych i toaletowych , 
p) ochrona zewnętrznej elewacji siedziby Zamawiającego przed wszelkimi przejawami wandalizmu,
r) dbałość o przedmioty zabawowe pozostawiane na wewnętrznym dziedzińcu po zamknięciu bramy głównej Muzeum, w tym wstawianie pod dach urządzeń wrażliwych na działanie warunków atmosferycznych, włączanie i wyłączanie w okresie wiosenno – letnim fontanny zlokalizowanej na dziedzińcu Muzeum,
s) znajomość rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu, gazu, zaworów wodnych i centralnego ogrzewania – obsługa obejmuje umiejętność włączenia i wyłączenia głównego wyłącznika prądu, zamknięcia i otwarcia głównego zaworu wody i gazu, 
t) pełna znajomość topografii chronionego obiektu – rozkład pomieszczeń, czujek instalacji alarmowych, dróg ewakuacyjnych,
u) comiesięczne spisywanie liczników energii elektrycznej, gazomierzy i wodomierzy 1 dnia każdego miesiąca w obiektach A i B,
w) doraźne wykonywanie innych czynności wspomagających pracowników Muzeum takich jak: pomoc w obsłudze szatni podczas wernisaży i innych imprez z dużą ilością uczestników, powiadamianie pracowników o odwiedzających ich gościach z zewnątrz i na życzenie gościa odprowadzenie go do wskazanego pracownika.
v) w dni odbioru odpadów otwieranie bramy od strony ul. Ewangelickiej o godz. 5.00, wystawianie przed nieruchomość pojemników z odpadami, a po odebraniu odpadów wstawianie pustych pojemników do pomieszczeń do tego przeznaczonych. 
1.3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonywania usługi ochrony przy pomocy pracowników ochrony o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie trwania umowy może zmienić listę pracowników przewidzianych do ochrony Muzeum, pod warunkiem, że przeszkoli ich na swój koszt w obsłudze systemów alarmowych i topografii obiektu i zaznajomi ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi ze specyfiki ochrony Muzeum Zabawek i Zabawy. Uzgodnienie z Zamawiającym wszelkich zmian w obsadzie powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed dokonaniem zmian (krótszy termin uzgodnienia dopuszcza się przy zmianach wynikłych ze zdarzeń losowych). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia zmian wśród pracowników ochrony,
b) utrzymywania wymaganej ilości pracowników dla zapewnienia ochrony (należy uwzględnić przy tym nagłe przypadki: choroby, urlopy, inne okoliczności),
c) wyposażenia pracowników ochrony w środki ochrony fizycznej osób i mienia,  o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 
d) wyposażenia pracowników ochrony w jednolite umundurowanie i identyfikatory. Pracownicy ochrony powinni dbać o estetykę wyglądu zewnętrznego, posiadać wysoką kulturę osobistą, rzetelnie i sumiennie wykonywać pracę,
e) do wykonania usługi ochrony mienia Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 – OBIEKT A usługodawca zobowiązany jest wykorzystać własny sprzęt tzn.:
kamery o parametrach technicznych wyszczególnionych poniżej, w ilości min. 12 szt. oraz  1 rejestrator, 1 monitor 32 cali.
Kamery powinny być zamontowane na zewnątrz ochranianego obiektu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i podłączone do istniejącej instalacji dozoru wizyjnego, istniejącego okablowania instalacji cctv. 
Zamawiający oczekuje zamontowania na koszt Wykonawcy niżej wymienionego sprzętu o parametrach nie gorszych niż:
Kamera zewnętrzna - minimalne parametry:
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• funkcja dzień/noc - filtr IR 
• rozdzielczość 3840 x 2160 , 4K 
• obiektyw zmiennoogniskowy, 2,7- 13mm 
( temperatura pracy -30º - 60º C
• inteligentny IR 
• multistandard: AHD/HD-CVI/HD-TV/
(  klasa szczelności IP 67
• oświetlacz IR, zasięg do 60 m
OBRAZ 
Przetwornik obrazu: matryca CMOS 1/2,7/ PROGRESSIVE SCAN CMOS  
Tryb pracy: HD – CVI / HD – TVI / PAL / AHD 
Liczba efektywnych pikseli: 8,0 Mp x 4K UHD 3840 x 2160
Rozdzielczość: 4K ( 3840 x 2160), 5M 2592 X 1944, 4M (2560 x 1440) / 960H (960x576) / (960 x490) 
Szeroki zakres dynamiki: (WDR) tak ,
 Automatyczny balans bieli 
OBIEKTYW 
Typ obiektywu: zmiennoogniskowy, 2.7 ~ 13 mm
DZIEŃ/NOC 
Rodzaj przełączania: mechaniczny filtr podczerwieni 
Tryb przełączania: automatyczny, manualny 
Czujnik światła widzialnego: tak
POZOSTAŁE FUNKCJE 
Menu ekranowe: języki: angielski, inne 
Obróbka obrazu: korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), wyostrzanie 
Zdalne sterowanie: tak (protokół COAX)
OŚWIETLACZ IR 
Zasięg: do 60 m 
Smart IR: tak (wsparcie programowe)
PARAMETRY INSTALACYJNE 
· Pobór mocy : ≤ 12W  
· Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C 
· Klasa szczelności IP 67 
· Zasilacze do kamer 
Rejestrator minimalne parametry:
NAJWAŻNIEJSZE CECHY 

( analogowy hybrydowy 
• kanały wideo: 16,
• nagrywanie: do 3840 x 2160 (8MPx) 
• montaż dysków wewnątrz: do 2 sztuk o pojemności do 32TB 
• wyjścia monitorowe : UGA, HDMI (4K UHD) 
• wsparcie dla kamer analogowych HD (720p, 1080p, 4MPX, 5MPX, 8MPX)
• wsparcie dla kamer AHD, TVI, CVI , HD – CVI / HD – TV/
• wsparcie dla kamer IP (tryb hybrydowy) 
• inteligentna analiza obrazu
WIDEO 
Wejścia wideo: 16 x BNC 
Tryb pracy: AHD / HD – CVI / HD – TVI / CVBS, 
Wyjścia monitorowe: główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (4K ), 1 x VGA (FullHD), 1 x BNC • pomocnicze: 1 x BNC zamiennie z głównym 
Strumienie IP: tryb hybrydowy: 16 x BNC + 8 x IP • tryb IP: 8 x BNC + 16 x IP 
Obsługiwana rozdzielczość: IP maks. 2592 x 1944
NAGRYWANIE 
Kompresja: H.264, H.265 
Prędkość nagrywania: 480 kl/s (1280 x 720 - HD) • 480 kl/s (960 x 1080 - 1080p Lite) •
240 kl/s (1920 x 1080 - FullHD) • 240 kl/s (1280 x 1440 - 4Mpx Lite) • 160 kl/s (1280 x 
1944 - 5Mpx Lite) , 3840 x 2160 (8MPx)
Prędkość nagrywania: IP tryb hybrydowy: 240kl/s • tryb IP: 480kl/s 
Wielkość strumienia: IP tryb hybrydowy: 32 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer IP • tryb IP: 64 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer IP 
Tryby nagrywania: ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu, 
analizą obrazu Harmonogram odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 1 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania Prealarm/postalarm do 5 s/do 10 min 
ODTWARZANIE 
Prędkość odtwarzania: ≤ 480 kl/s Prędkość odtwarzania IP 480 kl/s 
Wyszukiwanie nagrań: według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, po zdarzeniach analizy obrazu, ruch w określonym obszarze, powiązanych ze znacznikami 
KOPIOWANIE 
Metody kopiowania: port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa 
Format plików kopii: AVI, RPAS (dołączony odtwarzacz) 
DYSKI 
Dyski wewnętrzne: możliwość montażu: 2 x HDD  SATA III
Maksymalna wewnętrzna pojemność: do 32 TB 
ALARMY 
Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4 typu przekaźnik 
Detekcja ruchu siatka 18 x 22, odrębne ustawienia czułości 
Reakcja na zdarzenia alarmowe: sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, aktywacja nagrywania, PTZ, pełny ekran 
SIEĆ
Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s 
Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 
DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP, P2P 
Programy na PC/MAC: NMS, Internet Explorer, NVR-6000 Viewer, N Control 6000/N 
Control 6000 Aplikacje mobilne: SuperLive Plus (iPhone, Android) 
Liczba jednoczesnych połączeń: do 10 (podgląd „na żywo”: 10, odtwarzanie: 10, konfiguracja: 10) , podgląd na żywo do 28 głównych strumieni, 96 drugich strumieni, odtwarzanie do 8 strumieni Przepustowość: 96 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich 
PTZ 
Porty PTZ: 1 x RS-485 
Protokoły PTZ: Pelco-D, Pelco-P 
Funkcje PTZ: obrót/uchył/zoom, presety, trasy 
COAX
Funkcje COAX: menu, zoom, focus, PTZ 
DODATKOWE INTERFEJSY
Porty USB 2 x USB 2.0 
SYSTEM OPERACYJNY 
System operacyjny Linux: Menu ekranowe języki: polski, angielski, rosyjski, inne 
Sterowanie: zdalny pilot IR, mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa 
Diagnostyka systemu: automatyczna kontrola: dysków, utraty połączenia z kamerami Bezpieczeństwo: hasło dostępu, filtrowanie IP 
PARAMETRY INSTALACYJNE 
Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie) Pobór mocy 48 W 
(z 2 dyskami) 
Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
Monitor - minimalne parametry:
NAJWAŻNIEJSZE CECHY 
• przystosowany do pracy ciągłej (24/7) 
• podświetlenie LED 
• funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy 
MATRYCA 
Typ matrycy VA podświetlenie LED 
Przekątna ekranu 42" 
Rozdzielczość matrycy do 3840 x 2160  
Format 16:9 
Jasność 300 cd/m2 
Kontrast 20000000:1 
Kąt widzenia (Poziom/Pion) 178°/178° 
Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
POZOSTAŁE FUNKCJE 
Wejścia wideo 1 x CVBS, złącze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x HDMI 
PARAMETRY INSTALACYJNE 
Zasilanie 100 ~ 240 VAC 
Pobór mocy do 50 W 
Temperatura pracy 0°C ~ 40°C 
Standard mocowania VESA 100 x 100 mm
1.4. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy, pod warunkiem, że będą mieścić się w przedmiocie umowy i nie wpłyną na stan bezpieczeństwa wykonywania umowy oraz nie będą kolidowały z przepisami prawa.
1.5. Pracownicy ochrony są zobowiązani do zgłaszania fałszywych alarmów pożarowych oraz innych uszkodzeń linii dozorowych systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru do Wykonawcy oraz firmy odpowiadającej za monitoring ppoż. Muzeum. W przypadku zaniedbania procedury powiadamiania zakończonej odpłatną interwencją Państwowej Straży Pożarnej koszty ponosi Wykonawca.
OBIEKT B
2.1  Ochrona obejmuje elektroniczny dozór z posterunku zlokalizowanego w budynku przy placu Wolności 2 w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  od godziny 1500 do godziny 700 , w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę lokalu przy ul. Mickiewicza 1 poprzez obserwację obrazu z 5 kamer systemu CCTV i SSWiN oraz stosowne reagowanie w koniecznych przypadkach. OBIEKT B wyposażony jest w kamery Zleceniodawcy. W koniecznym przypadku możliwość wezwania grupy patrolowo-interwencyjnej.

W dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 czuwanie przy dozorze elektronicznym będzie wykonywane przez pracownika Zamawiającego, który w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany wezwać grupę interwencyjną.
OBIEKT C
3.1  Ochrona obejmuje elektroniczny dozór z posterunku zlokalizowanego w budynku przy placu Wolności 2, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 1500 do godziny 700 i w sobotę, niedzielę oraz święta, przez całą dobę lokalu przy ul. Kościuszki 13 poprzez obserwację obrazu z 33 kamer wewnętrznych i 6 kamer zewnętrznych (liczba kamer wewnętrznych może ulec zmniejszeniu), oraz stosowne reagowanie w koniecznych przypadkach. Ochrona obejmuje również udział w stosowaniu procedury otwierania o godzinie 700 i zamykania o godzinie 1500 budynku przy ul. Kościuszki 13 oraz bramy wjazdowej.

W dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 czuwanie przy dozorze elektronicznym będzie wykonywane przez pracownika Zamawiającego, który w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany wezwać grupę interwencyjną.
3.2 Ochrona OBIEKTU C, stanowiącego budynek przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach położonego na działkach o nr. ewidencyjnych 413/2 oraz 413/3 w obrębie 0017 w Kielcach obejmuje monitoring sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji ppoż. przy udziale grupy interwencyjnej z wykorzystaniem elektronicznych systemów (SSWiN, sygnalizacji ppoż.), polegający m.in. na podejmowaniu interwencji związanych z zadziałaniem systemów zabezpieczenia elektronicznego oraz strzeżenia mienia przed działaniem osób trzecich. Wykonywanie czynności związanych z ochroną osób i mienia polegać będzie na monitoringu zewnętrznym sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu alarmu pożarowego przy udziale grupy interwencyjnej.
3.3 Sprawdzenie stanu ochrony OBIEKTU C realizowane będzie przez patrol objazdowy grupy interwencyjnej. Grupa interwencyjna będzie się składała z wystarczającej liczby osób do wykonania zadania, jednakże zawsze będzie to nie mniej niż dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Maksymalny czas dojazdu patrolu interwencyjnego/grupy interwencyjnej na miejsce wezwania, liczony do chwili otrzymania zgłoszenia będzie nie dłuższy niż 10 minut w godzinach nocnych, tj. od godziny 22:00 do godziny 6:00 i do 15 minut w dzień, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00 w przypadku wystąpienia alarmu antywłamaniowego, antynapadowego lub przeciwpożarowego. Sygnał alarmowy będzie również odbierany przez pracownika ochrony Wykonawcy/Zamawiającego pełniącego służbę w Obiekcie A przy pl. Wolności 2 w Kielcach, który po jego odebraniu ma obowiązek dostarczyć klucze do OBIEKTU C przy ul. Kościuszki 13. Klucze zdeponowane są w skrzynce z kluczami znajdującej się w dyżurce ochrony OBIEKTU A. Pracownik wpisuje do książki służby informację o wyjściu oraz powrocie do Obiektu A oraz sporządza notatkę z interwencji w OBIEKCIE C. Na czas nieobecności pracownika w OBIEKCIE A zastępuje go inny pracownik Wykonawcy.
3.4 Zakres usług ochrony osób i mienia w szczególności polega na:
a) dozorze w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  od godziny 1500 do godziny 700 , w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę sygnałów przesyłanych, przetwarzanych i gromadzonych w urządzeniach elektronicznych systemów alarmowych: antywłamaniowego, antynapadowego oraz przeciwpożarowego. W dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 czuwanie przy dozorze elektronicznym będzie wykonywane przez pracownika Zamawiającego, który w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany wezwać grupę interwencyjną,
b) sporządzaniu z każdego zdarzenia notatek służbowych,
c) informowaniu osoby upoważnionej przez Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia i naruszeniu przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia,
d) dopilnowaniu od zewnątrz zamknięcia drzwi i okien podczas dokonywanych obchodów,
e) natychmiastowym podejmowaniu działań mających na celu wykonanie czynności zabezpieczających oraz minimalizację szkód, powstałych w wyniku pożaru oraz stwierdzenia zalania. Zamawiający upoważnia Wykonawcę reprezentowanego przez pracownika ochrony pełniącego służbę w OBIEKCIE A przy pl. Wolności 2, do wejścia do wszystkich pomieszczeń OBIEKTÓW A i C w przypadku pożaru oraz stwierdzenia zalania OBIEKTU,
f) w przypadku naocznego stwierdzenia zagrożenia OBIEKTU bądź mienia znajdującego się w OBIEKCIE (np. usiłowania dokonania kradzieży, włamania, napadu itp.) podjęciu czynności ochronnych, w szczególności poprzez ujęcie sprawców i przekazanie go/ich w ręce Policji oraz niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie osoby upoważnionej przez Zamawiającego,
g) zapobieżeniu możliwości zatarcia śladów i dowodów przestępstw przeciwko mieniu dokonanych na terenie OBIEKTU oraz niezwłocznym powiadomieniu osoby upoważnionej przez Zamawiającego i w uzgodnieniu z Zamawiającym organów ścigania oraz udzielenie wszystkich informacji w tym zakresie,
h) w razie zaistnienia szczególnych okoliczności, powiadomieniu o ich wystąpieniu natychmiast, wszelkimi dostępnymi środkami osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz innych służb, tj.: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Sieci Elektrycznej, Sieci Wodociągowej itp. w zależności od zaistniałej potrzeby,
i) sprawnym funkcjonowaniu grupy interwencyjnej zdolnej do podejmowania działań na wezwanie oraz zapewnieniu dojazdu grupy interwencyjnej,
j) niezwłocznym, po odebraniu sygnału alarmowego, dostarczeniu kluczy do OBIEKTU C przez pracownika pełniącego służbę w OBIEKCIE A przy pl. Wolności 2 w Kielcach i przekazanie ich upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Wejście do OBIEKTU może nastąpić dopiero po przyjeździe upoważnionych pracowników Zamawiającego, 
k) stałym dozorze systemów alarmowych, w tym systemu sygnalizacji alarmu p.poż., kontakt z firmą monitorującą sygnał alarmowy oraz Państwową Strażą Pożarną - po odebraniu sygnału alarmowego o włamaniu grupa interwencyjna sprawdza OBIEKT C z zewnątrz i w zależności od sytuacji decyduje, czy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego. Sygnał alarmowy zostaje również przekierowany do pracownika ochrony/Zamawiającego pełniącego służbę w OBIEKCIE A. W razie stwierdzenia, że alarm był fałszywy pracownik ochrony Wykonawcy/Zamawiającego pełniący służbę w Obiekcie A przy pl. Wolności 2, który ma obowiązek dostarczyć klucze po wystąpieniu każdego alarmu. 
l) w dni odbioru odpadów wystawianie przed nieruchomość pojemników z odpadami, a po odebraniu odpadów wstawianie pustych pojemników.
3.5
Procedura otwierania i zamykania budynku przy ul. Kościuszki 13 (OBIEKT C).
a) Pracownik ochrony ma obowiązek w dni robocze otwierać nie później niż o godzinie 700 i zamykać nie wcześniej niż o godzinie1500 bramę i drzwi wejściowe do budynku przy ul. Kościuszki 13.
b) Klucze należy pobrać z portierni znajdującej się w budynku przy placu Wolności 2 przed godziną 700 . Czynność ta musi zostać potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru.
c) O godzinie 700  należy otworzyć bramę i drzwi wejściowe do budynku przy  ul. Kościuszki 13. 
d) Wspólnie z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego pracownik ochrony musi dokonać oględzin klatki schodowej oraz II i III piętra, jak i sprawdzenia zamknięcia drzwi na parterze oraz I piętrze.
e) Oględziny II i III piętra nie obejmują oględzin wnętrz pomieszczeń magazynowych Muzeum. Wejście do pomieszczeń magazynowych Muzeum może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzą przesłanki świadczące o wtargnięciu osób nieupoważnionych, lub po uruchomieniu alarmu przez urządzenia zabezpieczające. Wejście do pomieszczeń magazynowych jest możliwe tylko w obecności wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika.
f) Po dokonaniu oględzin klucze należy zdeponować w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku C. Czynność ta musi zostać potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru znajdującego się w miejscu deponowania kluczy, przez pracownika Ochrony i wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
g) O godzinie 1500 pracownik ochrony w obecności pracownika Zamawiającego pobiera klucze z miejsca w którym były zdeponowane.
h) Po opuszczeniu budynku przez pracowników Muzeum, pracownik ochrony ma obowiązek zamknąć drzwi wejściowe do budynku C oraz zamknąć bramę wjazdową i niezwłocznie dostarczyć klucze do portierni znajdującej się w budynku przy Placu Wolności 2. Zdeponowanie kluczy musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru znajdującego się w miejscu deponowania kluczy.
