- Znak sprawy: ADM.262.5.2022.SzB							Załącznik Nr 1

Szczegółowy zakres usług ochrony fizycznej i ochrony mienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

- Ochrony fizycznej obiektu i mienia Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w dni robocze od godziny 1500 do godziny 700 i w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę, Plac Wolności 2 – OBIEKT A.

W obiekcie A znajduje się posterunek ochrony oraz rejestratory oraz system monitoringu wizyjnego i włamaniowego.

- W dni robocze od godziny 1500 do godziny 700 i w sobotę, niedziele oraz święta przez całą dobę monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji 
w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w lokalu użytkowanym przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy ul. Mickiewicza 1 - OBIEKT B.

- W dni robocze od godziny 1500 do godziny 700 i w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji 
w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz każdorazowo w dni robocze otwieranie oraz zamykanie obiektu (procedura opisana w dalszej części) użytkowanym przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy ul. Kościuszki 13 - OBIEKT C

- Wykonawca zapewni zastępstwo pracownika ochrony fizycznej przez część miesiąca lub przez cały miesiąc w przypadku nieobecności pracownika Zamawiającego zatrudnionego na stanowisku portiera w Obiekcie A przy placu Wolności 2 w Kielcach w dni robocze 
w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenie zostanie dostarczone do Wykonawcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem na adres mailowy Wykonawcy określony w umowie.

- Monitorowanie obiektów polegające na całodobowym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach wchodzących w skład systemu alarmowego zamontowanego w ochranianych obiektach oraz systemu sygnalizacji pożaru połączonej z Miejskim Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej oraz podejmowanie interwencji w razie konieczności. Powinno ono obejmować:

- alarm naruszenia stref chronionych (alarm włamania),

- alarm sabotażowy,

- alarm napadu,

- alarm pożarowy,

- rejestr załączeń i wyłączeń systemu alarmowego,

- kontrolę dostępu (lista osób posiadających kod dostępu dostarczona przez Muzeum),

- kontrolę sprawności technicznej instalacji alarmowej,

- kontrolę i konserwację zainstalowanego systemu ppoż. oraz innego sprzętu pożarowego,

- prowadzenie pełnej dokumentacji funkcjonowania sygnalizacji antywłamaniowej,

- zainstalowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie przed rozpoczęciem świadczenia  usług  nie później niż w dniu objęcia obiektów specjalistycznego  urządzenia do przesyłania sygnałów do centrali monitoringu.  Urządzenia te będą do końca obowiązywania umowy własnością Wykonawcy, które po zakończeniu umowy Wykonawca będzie mógł zdemontować.

- Każdorazowe naruszenie jednej z chronionych stref lub zadziałanie systemu alarmowego w sposób nieuzgodniony z przedstawicielami Muzeum Zabawek i Zabawy winno być sprawdzone prze Grupę Szybkiego Reagowania (czas dojazdu do 15 minut – w dzień, do 10 minut – w nocy). Do zakresu działania grup Interwencyjnych należy natychmiastowa interwencja w przypadku otrzymania sygnału zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności:

- bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób,

- kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku,

- prób dewastacji mienia,

- prób zawładnięcia mienia przez osoby niepowołane,

- prób unieruchomienia lub zdezorganizowania funkcjonowania chronionych obiektów,

- pożaru,

- innych zadań zleconych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny pracy poszczególnych osób zatrudnionych przy ochronie fizycznej bezpośredniej i ewentualne domaganie się zmiany osób, do których ma zastrzeżenia.

- W przypadku konieczności zakupu nowego sprzętu (rozbudowa, naprawa, modernizacja systemu) z zakresu m.in. antywłamaniowej czy antynapadowej Wykonawca na własny koszt zamontuje, zintegruje oraz uruchomi urządzenia oraz będzie służył fachowym doradztwem w zakresie zakupu nowego sprzętu – dobór właściwych parametrów umożliwiających integrację z posiadaną infrastrukturą.

- Ochraniane obiekty winne być objęte usługą monitorowania polegającą na: podłączeniu do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy (SMA) systemów alarmowych zamontowanych w obiektach Zamawiającego lub nadajników uruchamianych ręcznie przez pracownika ochrony na koszt Wykonawcy oraz montażu nadajnika, przyjmowaniu drogą radiową lub telefoniczną sygnałów emitowanych przez nadajnik/pracownika ochrony, reagowaniu na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy. W przypadku awarii linii telefonicznej należy wyposażyć pracowników 
w telefon komórkowy lub inny system służący do powiadamiania.

- OBIEKT A to czteroskrzydłowy budynek z dziedzińcem wewnętrznym składający się 
z trzech skrzydeł parterowych i jednego piętrowego. Powierzchnia użytkowa 1784,99 m2, Budynek postawiono na działce o wymiarach 50x49,5 m (2477,0 m2), wzdłuż północnego skrzydła budynku zlokalizowana jest droga dojazdowa z kostki brukowej.  Budynek wyposażony jest w system dozoru wizyjnego, system włamania i napadu, system ppoż., oraz system zewnętrznej telewizji przemysłowej (okablowanie poprowadzone w budynku jest własnością Muzeum - urządzenia końcowe powinien dostarczyć i podłączyć Wykonawca). W budynku stanowiącym przedmiot ochrony, przy głównym wejściu znajduje się dyżurka pracowników ochrony.

- OBIEKT B - lokal znajduje się na parterze kamienicy przy ul. Mickiewicza 1. Powierzchnia użytkowa lokalu to 237,00 m2, w tym: parter 175,38 m2, piwnice 61,62 m2. Lokal wyposażony jest w system dozoru wizyjnego, system włamania i napadu.

- OBIEKT C to czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek z dwiema klatkami schodowymi. Powierzchnia użytkowa 1371 m2, budynek postawiono na dwóch częściowo ogrodzonych działkach o łącznej powierzchni 1042 m2. OBIEKT C wyposażony jest w system dozoru wizyjnego, system włamania i napadu, system ppoż., oraz system zewnętrznej telewizji przemysłowej.

- Usługa będzie świadczona w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (bez broni) zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm..

- Wykonawca, jest zobowiązany w terminie 30 dni od podpisania umowy do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt „Planu ochrony obiektów Muzeum Zabawek 
i Zabawy”. Plan należy wykonać w oparciu o postanowienia wynikające z przepisów prawa oraz w oparciu o uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego koordynującym działania ochronne. Opracowany „Plan ochrony obiektów Muzeum Zabawek i Zabawy” będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przyjęciem go do stosowania przez pracowników realizujących usługę. Zamawiająca zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag, które Wykonawca powinien uwzględnić w powyższym dokumencie.

- Wykonawca zapewnia dojazd grupy interwencyjnej na następujących zasadach:

- członkowie grupy interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zm.),

- grupa interwencyjna powinna być wyposażona w jednolite umundurowanie, identyfikatory, oznakowany samochód oraz środki przymusu bezpośredniego, to jest pałki obronne wielofunkcyjne, kajdanki, gaz pieprzowy, broń palną, latarki elektryczne, środki opatrunkowe, a także posiadać łączność telefoniczną lub radiową,

- w przypadku zadziałania systemu alarmowego lub wezwania i stwierdzenia naruszenia Obiektu, grupa interwencyjna zabezpiecza Obiekt wzywa przedstawiciela Zamawiającego i po jego przybyciu, wchodzi do wnętrza Obiektu – procedura ta winna zostać uszczegółowiona w Planie ochrony obiektów Muzeum,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpłatnego sprawdzania działania grupy interwencyjnej 1 raz na kwartał,

- w przypadku powstania przesłanek wyłączenia alarmu, Wykonawca sporządzi protokół 
z tej czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego – procedura ta winna zostać uszczegółowiona w Planie ochrony obiektów Muzeum,,

- ochraniany przez Wykonawcę Obiekt winien być objęty usługą monitorowania polegającą na podłączeniu do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy (SMA) systemów alarmowych zamontowanych w obiekcie Zamawiającego lub nadajników uruchamianych ręcznie przez pracownika ochrony na koszt Wykonawcy oraz obejmuje montaż nadajnika, przyjmowanie drogą radiową lub telefoniczną sygnałów emitowanych przez nadajniki/pracownika ochrony, reagowanie na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy,

- w celu zapewnienia prawidłowego działania powiadomień Wykonawca wyposaży pracowników w telefon komórkowy, radiostację lub radiotelefon w celu powiadomienia stacji monitorowania w przypadku uszkodzenia linii telefonicznych.

- Pozostałe prawa i obowiązki Stron przedstawiają się następująco:

- Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego oraz do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego zarządzeń i instrukcji wewnętrznych, a w szczególności do instrukcji pożarowych i ewakuacji,

- Zamawiający oraz Wykonawca przeprowadzą szkolenie wyznaczonego pracownika Wykonawcy, polegające m. in. na zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa pożarowego Obiektu, wskazaniu rozmieszczenia urządzeń energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych (w szczególności zawory główne, wyłączniki prądu, drzwi ewakuacyjne) oraz zapoznaniu z rozmieszczeniem elementów systemu antywłamaniowego, antynapadowego systemów CCTV oraz systemów ppoż. Potwierdzeniem przeprowadzenia przeszkolenia będzie podpisane „oświadczenie pracownika Wykonawcy o przeszkoleniu”,

- dobór, ocena uprawnień, kwalifikacji oraz nadzór nad pracownikami ochrony pozostaje w gestii Wykonawcy, jako pracodawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości pracy grupy interwencyjnej.

- Strony zobowiązują się wykorzystywać uwagi, sugestie i zalecenia, mające na celu   poprawę warunków ochrony i zabezpieczenia Obiektu, a także niezwłocznie usuwać stwierdzone nieprawidłowości w stanie jego bezpieczeństwa.

- Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo i obowiązek powiadomienia Wykonawcy o wszystkich uwagach, spostrzeżeniach i zaleceniach, co do sposobu i formy świadczonych usług będących przedmiotem Umowy.

- Przedmiot Umowy realizowany będzie w oparciu o:

- przepisy ustawy o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenia wykonawcze,

- zakres obowiązków pracownika ochrony, dostarczony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym,

- instrukcje wewnętrzne dostarczone przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 	Zamawiającemu przez pracowników ochrony oraz osoby trzecie, jak również za straty

powstałe na skutek włamań i kradzieży w przypadku nie dołożenia przez pracowników

ochrony należytej staranności przy wykonywaniu Umowy w pełnej wysokości bez

względu na jej wielkość.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Obiektu i członków grupy interwencyjnej 	w urządzenie rejestrujące dokonanie kontroli przez grupę interwencyjną.

- Ze strony Zamawiającego do bezpośrednich kontaktów dotyczących ochrony będzie          	Kierownik Działu Administracji.

OBIEKT A

  - Przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom 
i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz uniemożliwienie wstępu osób nieuprawnionych na teren obiektu.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona w systemie: posterunek jednoosobowy w dni robocze od godziny 1500 do godziny 700 i w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę. Wykonawca zapewni zastępstwo pracownika ochrony fizycznej przez część miesiąca lub przez cały miesiąc w przypadku nieobecności pracownika Zamawiającego zatrudnionego na stanowisku portiera w Obiekcie A przy placu Wolności 2 w Kielcach w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenie zostanie dostarczone do Wykonawcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem na adres mailowy Wykonawcy określony w umowie.

W dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 czuwanie przy dozorze elektronicznym będzie wykonywane przez pracownika Zamawiającego, który w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany wezwać grupę interwencyjną.

Wykonawca w ramach czynności w terminach określonych w punkcie 1.2 zobowiązany jest do bezpośredniej, ochrony fizycznej mienia w budynku przy placu Wolności 2, prowadzonej przez zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

a) bezpośrednia ochrona fizyczna mienia składającego się z budynku Muzeum, jego pomieszczeń, rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach i terenu przyległego oraz przedmiotów znajdujących się na dziedzińcu Muzeum,

b) w koniecznych przypadkach wezwanie dwuosobowej grupy interwencyjnej, której czas dojazdu nie może przekraczać do 15 minut – w dzień, do 10 minut – w nocy od momentu zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego próbnego zaalarmowania grupy interwencyjnej nie częściej jak raz na pół roku,

c) zapobieganie wszelkim próbom zakłócenia porządku,

d) nadzorowanie ruchu zwiedzających,

e) kontrolowanie osób wchodzących i wychodzących z Muzeum, udzielanie informacji,

f) nadzór nad systemem sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, oraz innymi systemami alarmowymi zainstalowanymi w obiekcie,

g) wykonywanie odpowiednio częstych obchodów w budynku i na terenie przyległym 
z kontrolą właściwego zamknięcia pomieszczeń i zabezpieczeń, zamykaniem odpowiednich drzwi, bram i okien, sprawdzaniem plomb,

h) zapewnienie kontrolowanego wydawania i przyjmowania kluczy (prowadzenie stosownego rejestru) do poszczególnych pomieszczeń Muzeum upoważnionym pracownikom, prowadzenie rejestru, powiadamianie o zauważonych nieprawidłowościach,

i) w przypadku kradzieży, włamania, pożaru i innych zdarzeń losowych niezwłoczne powiadomienie właściwych służb interwencyjnych: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Zamawiającego i podjęcie działań zapobiegawczych do chwili ich przybycia, współdziałanie ze służbami i pracownikami,

j) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego w razie zauważonych awarii technicznych urządzeń,

k) likwidacja ewentualnych ognisk pożarów na terenie Muzeum przy pomocy sprzętu będącego na wyposażeniu Muzeum,

l) otwieranie oraz zamykanie bram wjazdowych prowadzących na teren obiektu oraz otwieranie drzwi budynku zgodnie z ustaleniami,

ł) stosowanie się do obowiązujących przepisów dla instytucji kultury i wewnętrznych przepisów Zamawiającego,

m) prowadzenie dokumentacji ochronnej (Książka służby) z wpisami dotyczącymi danych personalnych pracowników wykonujących usługę, przebiegiem służby - w tym godziny obchodów - i wszystkich ważnych zdarzeń na terenie Muzeum oraz prowadzenie dodatkowej, wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji wg odrębnie uzgodnionych wzorów, w tym rejestracji stanów liczników gazu, energii elektrycznej i wody, oraz wpisywanie wyników do tabel w programie EXCEL,

n) wykonywanie poleceń ustnych i pisemnych osób upoważnionych ze strony Zamawiającego,

o) dbałość o właściwe wykorzystanie obiektu Zamawiającego i funkcjonujących w nim mediów poprzez:

- dopilnowanie wyłączenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach Zamawiającego, sprawdzanie dokręcenia zaworów umywalkowych i szczelności spłuczek w toaletach, w czasie, kiedy nie są wykorzystywane przez pracowników Zamawiającego,

- dopilnowanie zamykania okien i drzwi w sezonie grzewczym, w szczególności sprawdzanie, czy nie pozostawiono otwartych okien po godzinach funkcjonowania Muzeum,

p) ochrona zewnętrznej elewacji siedziby Zamawiającego przed wszelkimi przejawami wandalizmu,

r) dbałość o przedmioty zabawowe pozostawiane na wewnętrznym dziedzińcu po zamknięciu bramy głównej Muzeum, w tym wstawianie pod dach urządzeń wrażliwych na działanie warunków atmosferycznych,

s) znajomość rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu, gazu, zaworów wodnych i centralnego ogrzewania – obsługa obejmuje umiejętność włączenia
 i wyłączenia głównego wyłącznika prądu, zamknięcia i otwarcia głównego zaworu wody i gazu,

t) pełna znajomość topografii chronionego obiektu – rozkład pomieszczeń, czujek instalacji alarmowych, dróg ewakuacyjnych,

u) pomoc w optymalnym wykorzystaniu instalacji elektrycznej, gazowej i centralnego ogrzewania, w tym codzienne czterokrotne spisywanie stanów liczników energii elektrycznej, gazomierzy i wodomierzy w charakterystycznych punktach w Muzeum Zabawek i Zabawy. Codzienne wprowadzenia tych danych do przygotowanego przez Zamawiającego arkusza kalkulacyjnego (EXCEL) odbywać się będzie zgodnie z godzinami kontroli odczytów wynikającymi z tego arkusza na podstawie zarejestrowanych podczas obchodu wskazań liczników,

w) doraźne wykonywanie innych czynności wspomagających pracowników Muzeum takich jak: pomoc w obsłudze szatni podczas wernisaży i innych imprez z dużą ilością uczestników, powiadamianie pracowników o odwiedzających ich gościach z zewnątrz 
i na życzenie gościa odprowadzenie go do wskazanego pracownika.

v) codzienna dbałość o czystość wewnętrznego dziedzińca, chodników przyległych do obiektu i drogi wewnętrznej,

x) w dni odbioru odpadów otwieranie bramy od strony ul. Ewangelickiej o godz. 5.00, wystawianie przed nieruchomość pojemników z odpadami, a po odebraniu odpadów wstawianie pustych pojemników do pomieszczeń do tego przeznaczonych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonywania usługi ochrony przy pomocy pracowników ochrony o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie trwania umowy może zmienić listę pracowników przewidzianych do ochrony Muzeum, pod warunkiem, że przeszkoli ich na swój koszt w obsłudze systemów alarmowych i topografii obiektu 
i zaznajomi ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi ze specyfiki ochrony Muzeum Zabawek 
i Zabawy. Uzgodnienie z Zamawiającym wszelkich zmian w obsadzie powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed dokonaniem zmian (krótszy termin uzgodnienia dopuszcza się przy zmianach wynikłych ze zdarzeń losowych). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia zmian wśród pracowników ochrony,

b) utrzymywania wymaganej ilości pracowników dla zapewnienia ochrony (należy uwzględnić przy tym nagłe przypadki: choroby, urlopy, inne okoliczności),

c) wyposażenia pracowników ochrony w środki ochrony fizycznej osób i mienia, 
o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 
d) wyposażenia pracowników ochrony w jednolite umundurowanie i identyfikatory. Pracownicy ochrony powinni dbać o estetykę wyglądu zewnętrznego, posiadać wysoką kulturę osobistą, rzetelnie i sumiennie wykonywać pracę,

e) do wykonania usługi ochrony mienia Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 –

OBIEKT A usługodawca zobowiązany jest wykorzystać własny sprzęt tzn.:

kamery o parametrach technicznych wyszczególnionych poniżej, w ilości min. 9 szt. oraz  1 rejestrator, 1 monitor 27 cali.

Kamery powinny być zamontowane na zewnątrz ochranianego obiektu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i podłączone do istniejącej instalacji dozoru wizyjnego, istniejącego okablowania instalacji cctv.

Zamawiający oczekuje zamontowania na koszt Wykonawcy niżej wymienionego sprzętu 
o parametrach nie gorszych niż:

Kamera zewnętrzna - minimalne parametry:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• funkcja dzień/noc - filtr IR

• rozdzielczość 1080p

• obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

• inteligentny IR

• multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H

• oświetlacz IR, zasięg do 50 m

OBRAZ

Przetwornik obrazu: matryca CMOS 1/2.9” SMARTSENS

Tryb pracy: AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, TVI 720p, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H

Liczba efektywnych pikseli: 1920 (H) x 1080 (V)

Rozdzielczość: 1080p Czułość 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały

Szeroki zakres dynamiki: (WDR) tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu: zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania: mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przełączania: automatyczny, manualny

Czujnik światła widzialnego: tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe: języki: angielski, inne

Obróbka obrazu: korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), wyostrzanie

Zdalne sterowanie: tak (protokół COAX)

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED: 2

Zasięg: 50 m

Smart IR: tak (wsparcie programowe)

INTERFEJSY

Wyjście wideo: BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

PARAMETRY INSTALACYJNE

Pobór mocy :1 W • 4 W (oświetlacz IR wł.)

Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C

Wilgotność: maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)

Rejestrator minimalne parametry:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• kanały wideo: 16, kanały audio: 8

• nagrywanie: do 480 kl/s (AHD), do 480 kl/s (IP)

• montaż dysków wewnątrz: do 2

• wyjścia monitorowe (główne): 3

• wsparcie dla kamer analogowych HD (720p, 1080p, 4MPX, 5MPX)

• wsparcie dla kamer AHD, TVI, CVI

• wsparcie dla kamer IP (tryb hybrydowy)

• inteligentna analiza obrazu

WIDEO

Wejścia wideo: 16 x BNC

Tryb pracy: AHD 5Mpx, TVI 5Mpx, CVI 5Mpx, analog 960H

Wyjścia monitorowe: główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (FullHD), 1 x VGA (FullHD), 1 x BNC • pomocnicze: 1 x BNC zamiennie z głównym

Strumienie IP: tryb hybrydowy: 16 x BNC + 8 x IP • tryb IP: 8 x BNC + 16 x IP

Obsługiwana rozdzielczość: IP maks. 2592 x 1944

AUDIO

Wejścia/wyjścia: audio 8 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA

NAGRYWANIE

Kompresja: H.264, H.265

Prędkość nagrywania: 480 kl/s (1280 x 720 - HD) • 480 kl/s (960 x 1080 - 1080p Lite) •	240 kl/s (1920 x 1080 - FullHD) • 240 kl/s (1280 x 1440 - 4Mpx Lite) • 160 kl/s (1280 x 	1944 - 5Mpx Lite)

Prędkość nagrywania: IP tryb hybrydowy: 240kl/s • tryb IP: 480kl/s

Wielkość strumienia: IP tryb hybrydowy: 32 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer IP • tryb IP: 64 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer IP

Tryby nagrywania: ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu, 	analizą obrazu Harmonogram odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 1 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania Prealarm/postalarm do 5 s/do 10 min

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania: 480 kl/s Prędkość odtwarzania IP 480 kl/s

Wyszukiwanie nagrań: według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, po zdarzeniach analizy obrazu, ruch w określonym obszarze, powiązanych ze znacznikami

KOPIOWANIE

Metody kopiowania: port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

Format plików kopii: AVI, RPAS (dołączony odtwarzacz)

DYSKI

Dyski wewnętrzne: możliwość montażu: 2 x HDD 3.5” SATA

Maksymalna wewnętrzna pojemność: 16 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe 16/4 typu przekaźnik

Detekcja ruchu siatka 18 x 22, odrębne ustawienia czułości

Reakcja na zdarzenia alarmowe: sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, aktywacja nagrywania, PTZ, pełny ekran

SIEĆ

Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 	DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP, P2P

Programy na PC/MAC: NMS, Internet Explorer, NVR-6000 Viewer, N Control 6000/N 	Control 6000 Aplikacje mobilne: SuperLive Plus (iPhone, Android)

Liczba jednoczesnych połączeń: do 10 (podgląd „na żywo”: 10, odtwarzanie: 10, konfi	guracja: 10) , podgląd na żywo do 28 głównych strumieni, 96 drugich strumieni, odtwa	rzanie do 8 strumieni Przepustowość: 96 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Porty PTZ: 1 x RS-485

Protokoły PTZ: Pelco-D, Pelco-P

Funkcje PTZ: obrót/uchył/zoom, presety, trasy

COAX

Funkcje COAX: menu, zoom, focus, PTZ

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 2 x USB 2.0

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny Linux: Menu ekranowe języki: polski, angielski, rosyjski, inne

Sterowanie: zdalny pilot IR, mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa

Diagnostyka systemu: automatyczna kontrola: dysków, utraty połączenia z kamerami Bezpieczeństwo: hasło dostępu, filtrowanie IP

PARAMETRY INSTALACYJNE

Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie) Pobór mocy 48 W 
(z 2 dyskami)

Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

Monitor - minimalne parametry:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• przystosowany do pracy ciągłej (24/7)

• podświetlenie LED

• funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

MATRYCA

Typ matrycy VA podświetlenie LED

Przekątna ekranu 27"

Rozdzielczość matrycy 1920 x 1080

Format 16:9

Jasność 300 cd/m2

Kontrast 20000000:1

Kąt widzenia (Poziom/Pion) 178°/178°

Czas odpowiedzi matrycy 5 ms

POZOSTAŁE FUNKCJE

Wejścia wideo 1 x CVBS, złącze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x HDMI

PARAMETRY INSTALACYJNE

Zasilanie 100 ~ 240 VAC

Pobór mocy 23 W

Temperatura pracy 0°C ~ 40°C

Standard mocowania VESA 100 x 100 mm

  - Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy, pod warunkiem, że będą mieścić się w przedmiocie umowy i nie wpłyną na stan bezpieczeństwa wykonywania umowy oraz nie będą kolidowały z przepisami prawa.

  - Pracownicy ochrony są zobowiązani do zgłaszania fałszywych alarmów pożarowych oraz innych uszkodzeń linii dozorowych systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru do Wykonawcy oraz firmy odpowiadającej za monitoring ppoż. Muzeum. W przypadku zaniedbania procedury powiadamiania zakończonej odpłatną interwencją Państwowej Straży Pożarnej koszty ponosi Wykonawca.

OBIEKT B

2.1  Ochrona obejmuje elektroniczny dozór z posterunku zlokalizowanego w budynku przy placu Wolności 2 w dni robocze od godziny 1500 do godziny 700 i w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę lokalu przy ul. Mickiewicza 1 poprzez obserwację obrazu z 5 kamer systemu CCTV i SSWiN oraz stosowne reagowanie w koniecznych przypadkach. OBIEKT B wyposażony jest w kamery Zleceniodawcy. W koniecznym przypadku możliwość wezwania grupy patrolowo-interwencyjnej.

W dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 czuwanie przy dozorze elektronicznym będzie wykonywane przez pracownika Zamawiającego, który w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany wezwać grupę interwencyjną.

OBIEKT C

3.1  Ochrona obejmuje elektroniczny dozór z posterunku zlokalizowanego w budynku przy placu Wolności 2, w dni robocze od godziny 1500 do godziny 700 i w sobotę, niedzielę oraz święta, przez całą dobę lokalu przy ul. Kościuszki 13 poprzez obserwację obrazu z 33 kamer wewnętrznych i 6 kamer zewnętrznych (liczba kamer wewnętrznych może ulec zmniejszeniu), oraz stosowne reagowanie w koniecznych przypadkach. Ochrona obejmuje również udział w stosowaniu procedury otwierania o godzinie 700 i zamykania o godzinie 1500 budynku przy ul. Kościuszki 13 oraz bramy wjazdowej.

W dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 czuwanie przy dozorze elektronicznym będzie wykonywane przez pracownika Zamawiającego, który w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany wezwać grupę interwencyjną.

3.2 Ochrona Obiektu C, stanowiącego budynek przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach położonego na działkach o nr. ewidencyjnych 413/2 oraz 413/3 w obrębie 0017 w Kielcach obejmuje monitoring sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji ppoż. przy udziale grupy interwencyjnej z wykorzystaniem elektronicznych systemów (SSWiN, sygnalizacji ppoż.), polegający m.in. na podejmowaniu interwencji związanych z zadziałaniem systemów zabezpieczenia elektronicznego oraz strzeżenia mienia przed działaniem osób trzecich. Wykonywanie czynności związanych z ochroną osób i mienia polegać będzie na monitoringu zewnętrznym sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu alarmu pożarowego przy udziale grupy interwencyjnej. Wykonawca będzie ponadto wykonywał podjazdy prewencyjne codziennie w godzinach nocnych jeden patrol obejmujący obchód Obiektu oraz terenu przyległego z kontrolą właściwego zamknięcia pomieszczeń z zewnątrz oraz zabezpieczeń.

3.3 Wykonanie podjazdu prewencyjnego każdorazowo będzie potwierdzane przyłożeniem karty do dwóch czytników zainstalowanych w Obiekcie C, jeden od frontu, drugi z tyłu budynku. Wykonawca na czas trwania Umowy zainstaluje czytniki kart w Obiekcie C na własny koszt i na bieżąco ze stacji monitorowania będzie przekazywał Zamawiającemu informację potwierdzającą każdorazowe odbicie karty na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

- 3.4 Sprawdzenie stanu ochrony Obiektu realizowane będzie przez patrol objazdowy grupy interwencyjnej. Grupa interwencyjna będzie się składała z wystarczającej liczby osób do wykonania zadania, jednakże zawsze będzie to nie mniej niż dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Maksymalny czas dojazdu patrolu interwencyjnego/grupy interwencyjnej na miejsce wezwania, liczony do chwili otrzymania zgłoszenia będzie nie dłuższy niż 10 minut w godzinach nocnych, tj. od godziny 22:00 do godziny 6:00 i do 15 minut w dzień, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00 w przypadku wystąpienia alarmu antywłamaniowego, antynapadowego lub przeciwpożarowego. Sygnał alarmowy będzie również odbierany przez pracownika ochrony Wykonawcy/Zamawiającego pełniącego służbę w Obiekcie A przy pl. Wolności 2 w Kielcach, który po jego odebraniu ma obowiązek dostarczyć klucze do Obiektu C przy ul. Kościuszki 13. Klucze zdeponowane są w skrzynce z kluczami znajdującej się w dyżurce ochrony Obiektu A. Pracownik wpisuje do książki służby informację o wyjściu oraz powrocie do Obiektu A oraz sporządza notatkę z interwencji w Obiekcie C. Na czas nieobecności pracownika w Obiekcie A zastępuje go inny pracownik Wykonawcy.

3.5 Zakres usług ochrony osób i mienia w szczególności polega na:

- dozorze w dni robocze od godziny 1500 do godziny 700 i w sobotę, niedzielę oraz święta przez całą dobę sygnałów przesyłanych, przetwarzanych i gromadzonych w urządzeniach elektronicznych systemów alarmowych: antywłamaniowego, antynapadowego oraz przeciwpożarowego. W dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 czuwanie przy dozorze elektronicznym będzie wykonywane przez pracownika Zamawiającego, który w razie zaistnienia konieczności będzie zobowiązany wezwać grupę interwencyjną,

- sporządzaniu z każdego zdarzenia notatek służbowych,

- informowaniu osoby upoważnionej przez Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia i naruszeniu przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia,

- dopilnowaniu od zewnątrz zamknięcia drzwi i okien podczas dokonywanych obchodów,

- natychmiastowym podejmowaniu działań mających na celu wykonanie czynności zabezpieczających oraz minimalizację szkód, powstałych w wyniku pożaru oraz stwierdzenia zalania. Zamawiający upoważnia Wykonawcę reprezentowanego przez pracownika ochrony pełniącego służbę w Obiekcie A przy pl. Wolności 2, do wejścia do wszystkich pomieszczeń Obiektów A i C w przypadku pożaru oraz stwierdzenia zalania Obiektu,

- w przypadku naocznego stwierdzenia zagrożenia Obiektu bądź mienia znajdującego się w Obiekcie (np. usiłowania dokonania kradzieży, włamania, napadu itp.) podjęciu czynności ochronnych, w szczególności poprzez ujęcie sprawców i przekazanie go/ich w ręce Policji oraz niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie osoby upoważnionej przez Zamawiającego,

- zapobieżeniu możliwości zatarcia śladów i dowodów przestępstw przeciwko mieniu dokonanych na terenie Obiektu oraz niezwłocznym powiadomieniu osoby upoważnionej przez Zamawiającego i w uzgodnieniu z Zamawiającym organów ścigania oraz udzielenie wszystkich informacji w tym zakresie,

- w razie zaistnienia szczególnych okoliczności, powiadomieniu o ich wystąpieniu natychmiast, wszelkimi dostępnymi środkami osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz innych służb, tj.: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Sieci Elektrycznej, Sieci Wodociągowej itp. w zależności od zaistniałej potrzeby,

- sprawnym funkcjonowaniu grupy interwencyjnej zdolnej do podejmowania działań na wezwanie oraz zapewnieniu dojazdu grupy interwencyjnej,

- niezwłocznym, po odebraniu sygnału alarmowego, dostarczeniu kluczy do Obiektu C przez pracownika  pełniącego służbę w Obiekcie A przy pl. Wolności 2 w Kielcach i przekazanie ich upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Wejście do Obiektu może nastąpić dopiero po przyjeździe upoważnionych pracowników Zamawiającego,

- stałym dozorze systemów alarmowych, w tym systemu sygnalizacji alarmu p.poż., kontakt z firmą monitorującą sygnał alarmowy oraz Państwową Strażą Pożarną - po odebraniu sygnału alarmowego o włamaniu grupa interwencyjna sprawdza Obiekt C z zewnątrz i w zależności od sytuacji decyduje, czy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego. Sygnał alarmowy zostaje również przekierowany do pracownika ochrony/Zamawiającego pełniącego służbę w Obiekcie A. W razie stwierdzenia, że alarm był fałszywy pracownik ochrony Wykonawcy/Zamawiającego pełniący służbę w Obiekcie A przy pl. Wolności 2, który ma obowiązek dostarczyć klucze po wystąpieniu każdego alarmu.

- w dni odbioru odpadów wystawianie przed nieruchomość pojemników z odpadami, a po odebraniu odpadów wstawianie pustych pojemników.

3.6	Procedura otwierania i zamykania budynku przy ul. Kościuszki 13 (obiekt C).

- Pracownik ochrony ma obowiązek w dni robocze otwierać o godzinie 7:00 i zamykać o godzinie 15:00 bramę i drzwi wejściowe do budynku przy ul. Kościuszki 13.

- Klucze należy pobrać z portierni znajdującej się w budynku przy placu Wolności 2 przed godziną 7:00. Czynność ta musi zostać potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru.

- O godzinie 7:00 należy otworzyć bramę i drzwi wejściowe do budynku przy 
ul. Kościuszki 13.

- Wspólnie z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego pracownik ochrony musi dokonać oględzin klatki schodowej oraz II i III piętra, jak i sprawdzenia zamknięcia drzwi na parterze oraz I piętrze.

- Oględziny II i III piętra nie obejmują oględzin wnętrz pomieszczeń magazynowych Muzeum. Wejście do pomieszczeń magazynowych Muzeum może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzą przesłanki świadczące o wtargnięciu osób nieupoważnionych, lub po uruchomieniu alarmu przez urządzenia zabezpieczające. Wejście do pomieszczeń magazynowych jest możliwe tylko w obecności wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika.

- Po dokonaniu oględzin klucze należy zdeponować w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku C. Czynność ta musi zostać potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru znajdującego się w miejscu deponowania kluczy, przez pracownika Ochrony i wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- O godzinie 15:00 pracownik ochrony w obecności pracownika Zamawiającego pobiera klucze z miejsca w którym były zdeponowane.

- Po opuszczeniu budynku przez pracowników Muzeum, pracownik ochrony ma obowiązek zamknąć drzwi wejściowe do budynku C oraz zamknąć bramę wjazdową 
i niezwłocznie dostarczyć klucze do portierni znajdującej się w budynku przy Placu Wolności 2. Zdeponowanie kluczy musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru znajdującego się w miejscu deponowania kluczy.